## Übersicht
LED-Kalkulatoren & Tools Version: 1.2d
Für die aktuellste Version hier klicken
| Spannungsabfall | Spannungsabfall Spots |  | Lichtplanung | Netzeilauswahl |  | Lichtkreise
| berechnet den Spannungsabfall an einer Leitung abhängig der angeschlossenen Last | Die Anzahl der Leuchtmittel (zB. Spots) und deren Abstände zueinander werden eingegeben und die anliegende Spannung am ersten und letzten Element werden berechnet |  | Wieviele LED-Leuchtmittel werden in einem Raum (zB Küche, Wohnzimmer, Flur,…) benötigt um die geforderte Beleuchtungsstärke zu erzielen | Wieviele Netzteile werden benötigt, um die Gesamtinstallation zu realisieren? |  | Es können alle Lichtkreise mit unterschiedlichen Leuchmittel (LED-Spots, LED-Stripes, …) parametriert werden und anschließend wird berechnet, wieviele Dimmer dafür notwendig sind
| zum Kalkulator | zum Kalkulator |  | zum Kalkulator | zum Kalkulator |  | zum Kalkulator
| Homepage |  |  | Online-Shop |  |  | Rückmeldungen
| weitere Informationen zu den Produkten, interessante Know-How-Artikel, Tutorials,… findet man hier |  |  | passende Produkte für die Kalkulatoren findet man hier |  |  | Verbesserungen und Vorschläge für weitere Kalkulatoren werden gerne aufgenommen
zum Homepage |  |  | zum Online-Shop |  |  | office@emilum.com
Beschreibung über die Links im Register "Übersicht" gelangt man zu den einzelnen Berechnungs-Tools
Im Kalkulator gibt es jeweils wieder einen Link "zurück zur Übersicht"
die grün Hinterlegten Felder sind die Eingabe-Felder. Je nach Type können hier Werte eingetragen, oder über das Pull-Down-Menü ausgewählt werden

## Spannungsabfall
Spannungsabfall-Kalkulator
zurück zur Übersicht
Eingabe
Eingangsspannung [VDC] | 24
Strom [A] | 3
Leistung [W] | 72
Kabellänge [m] | 20
Querschnitt [mm²] | 1.5
Ergebnisse
Spannungsabfall | 1.4286
Ausgangsspannung [VDC] | 22.5714
Verlust [%] | 5.952%
Verlustleistung [W] | 4.2857
Temp. Variablen
Leitungs-Widerstand [Ω] | 0.47619
Leitungsmaterial | Kupfer
Temperatur [°C] | 20
spezifische Leitfähigkeit | 56
Der einfache Spannungsabfall-Kalkulator ist geeignet, wenn 1 Last am Kabel angeschlossen ist (zB. ein LED-Stripe) Sind mehrere Lasten an diesem Kabel, ist der Spannungsabfall Spots die richtige Wahl. Der Kalkulator unterstützt vor allem bei der Auswahl des richtigen Kabelquerschnitt! Die grün hinterlegten Felder sind die Eingabefelder. Der Kalkulator kann nicht nur verwendet werden um die Spannung an der Last zu ermitteln, sondern auch umgekehrt, um wieviel die Versorgung bei Bedarf angehoben werden müsste.

## Spannungsabfall Spots
Spannungsabfall von mehreren LED-Spots
zurück zur Übersicht
Eingabe
Eingangsspannung [VDC] | 24.7
LED-Produkt | LED-Swing Spot 24V, 5W, RGBW/2700K, CRI90
Anzahl der Spots | 12
Abstand zw. den Spots [m] | 1.5
Zuleitung zum 1. Spot [m] | 20
Querschnitt [mm²] | 2.5
Ergebnisse
Spannung am 1. Spot | 23.9857
Spannung am letzten Spot | 23.6911
Spannungsabfall bis zum 1. Spot | 0.71429
Spannungsabfall bis zum letzten Spot | 1.0089
Temp. Variablen
Leistung [W] | 60
Strom [A] | 2.5
Leistung 1 Spot | 5
Strom 1 Spot | 0.20833
spezifische Leitfähigkeit | 56
Je nach techn. Aufbau von LED-Spots, leuchtet diese Abhängig von der angelegten Spannung unterschiedliche hell (bei unseren Produkten ist dies nicht(!) der Fall). Daher ist hier ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, wie sich der Spannungsabfall der Leitungen auswirkt! Die grün hinterlegten Felder sind die Eingabefelder. Der Kalkulator kann nicht nur verwendet werden um die Spannung an der Last zu ermitteln, sondern auch umgekehrt, um wieviel die Versorgung bei Bedarf angehoben werden müsste, damit alle Spots im richtigen Bereich (max. und min. Spannung) betrieben werden können. Der Kalulator unterstützt vor allem bei der Auswahl des richtigen Kabelquerschnitt!

## Spotrechner
Lichtplanung - Spotrechner
zurück zur Übersicht
Eingabe
Raumgröße [m²] | 17 | Der Kalkulator unterstützt vor allem bei der Auswahl des richtigen Kabelquerschnitt!
Raumhöhe [m] | 2.5
LED-Produkt | LED-Spot 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90
Raum-Type | Kinderzimmer
Ausleuchtung | gleichmässig
Ergebnisse
Leuchtmittelstück | > 6
zusätzliche Infos
Lumen pro Spot | 810
min. Beleuchtungsstärke [lux] | 200
Ausleuchtungsfaktor | 133%
Dieses Tool dient als grobe Unterstütztung bei der Auswahl und Anzahl der benötigten Spots für einen Raum. Hierbei wird die Minimalanzahl der Spots berechnet. Die grün hinterlegten Felder sind die Eingabefelder. Bei LED-Produkt wählt man einen Spot aus und sieht auch gleich wie viel Lumen ein solcher Spot ausgibt. LED-Stripes sollten bei diesem Tool nicht ausgewählt werden, da diese bei einer Grundbeleuchtung doch komplexer zum Bewerten sind. Mit der Raum-Type kann man unterschiedliche min. Beleuchtungsstärken (in Lux) für den Raum definieren. Da es sich bei diesem Tool um eine grobe Abschätzung handelt, sollte unter Ausleuchtung "gleichmässig" gewählt werden. Dadurch ist eine nicht punktuelle, somit homogene Beleuchtung in dem Raum gewährleistet

## Netzteilrechner
Netzteil - Kalkulator
zurück zur Übersicht
LED-Produkte | Stück | Artikelnr. | Leistung [W]
LED-Swing Spot 24V, 5W, RGBW/2700K, CRI90 | 30 | E10054 | 150
LED-Swing Spot 24V, 5W, 2700K, CRI90 | 20 | E10052 | 100
LED-Spot 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90 | 0 | E10005 | 0
LED-Swing Spot 24V, 5W, 2700K, CRI90 | 0 | E10052 | 0
Flex Stripe 24V, 14.4W, 2700K, CRI90, 60LED, IP68, 12,5mm | 0 | E10011 | 0
Flex Stripe 24V, 9,6W, 2700K, CRI90, 120LED, IP20, 8mm | 0 | E10026 | 0
LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0
LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0
LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0
LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 10 | E10002 | 80
Summe | 60 |  | 330
Netzteil | Stück | Artikelnr. | Leistung [W]
NDR-480-24 Hutschiene | 1 | E11008 | 480
Mit diesem Tool kann man abschätzen, wieviele und welche Netzteile man für die Versorgung der Leuchtmittel benötigt. Die grün hinterlegten Felder sind die Eingabefelder. Netzteile sollten grundsätzlich jedoch nie auf 100% der max. Belastung ausgelegt werden. Als guter Wert hat sich hier 85-90% etabliert

## Lichtkreise
Lichtkreise & Dimmer-Ausgänge
zurück zur Übersicht
Nr | Lichtkreis | LED-Produkte | Stück od. Meter | Artikelnr. | Leistung [W] | Kanäle [Stk] | DMX-Adr
1 | WZ-Allgemein | LED-Spot 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90 | 16 | E10005 | 128 | 8 | 1
2 | WZ-Effekt | Flex Stripe 24V, 4.8W, 4000K, CRI90, 60LED, IP20, 8mm | 13 | E10035 | 62.4 | 1 | 5
3 | Essen | LED-Spot 24V, 8W, 2200K/5700K, CRI90 (Tuneable White, CCT) | 3 | E10004 | 24 | 2 | 6
4 | Küche-indirekt | Flex Stripe 24V, 14.4W, 2700K, CRI90, 60LED, IP20, 10mm | 8 | E10006 | 115.2 | 2 | 8
5 | Küche-Insel | LED-Swing Spot 24V, 5W, RGBW/2700K, CRI90 | 5 | E10054 | 25 | 4 | 9
6 | Speis | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 2 | E10002 | 16 | 1 | 13
7 | Flur-EG | LED-Swing Spot 24V, 5W, 2700K, CRI90 | 7 | E10052 | 35 | 1 | 14
8 | Windfang | LED-Swing Spot 24V, 5W, RGBW/2700K, CRI90 | 2 | E10054 | 10 | 4 | 15
9 | SZ | LED Ceiling Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 5 | E10068 | 40 | 1 | 19
10 | Bad-Allgemein | LED-Swing Spot 24V, 5W, 2700K, CRI90 | 4 | E10052 | 20 | 1 | 20
11 | Bad-Effekt | LED Ceiling Spot 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90 | 6 | E10070 | 48 | 4 | 21
12 | KiZi_1 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 5 | E10002 | 40 | 1 | 25
13 | KiZi_2 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 5 | E10002 | 40 | 1 | 26
14 | Lichtkreise 14 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 26
15 | Lichtkreise 15 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 26
16 | Lichtkreise 16 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 26
17 | Lichtkreise 17 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 26
18 | Lichtkreise 18 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 26
19 | Lichtkreise 19 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 26
20 | Lichtkreise 20 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 26
21 | Lichtkreise 21 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 26
22 | Lichtkreise 22 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 26
23 | Lichtkreise 23 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 26
24 | Lichtkreise 24 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 26
25 | Lichtkreise 25 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 26
|  | Summe: | 81 |  | 603.6 | 31
|  | LED-PWM-Dimmer, 4-Kanal, DMX/RDM, 12-48V, 300W | 8 | E10001 |  | 32
Dieses Tool dient zum - berechnen der benötigten PWM-Dimmer - unterstützt beim Einstellen der Adressen von den Dimmern - definieren der Lichtkreise - dokumentieren vom Bauprojekt Die grünen Felder sind die Eingabefelder
Die Lichtkreise können beliebig überschrieben und ersetzt werden (nicht benötigte einfach bei der Stückzahl auf 0 setzen). Anschließend gibt man an, welche und wieviele Spots/Stripes angeschlossen sind und es wird sowohl die Leistung, als auch die Anzahl der benötigten Kanäle evaluiert.
Die DMX-Adr. wird entsprechend fortgesetzt. Hier ist eine Formel hinterlegt, die jedoch für die tatsächliche Parametrierung überschrieben werden kann

## Setup (hidden)
LED-Produkte | Artikelnummer | Lumen [lm] | Leistung [W] | Kanäle [Stk] | Kategorie | Netzteil-24V | Artikelnummer | Spannung [V] | Leistung [W] | Raumtype | min. Beleuchtungsstärke | Ausleuchtung | Faktor
LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | E10002 | 810 | 8 | 1 | Spot | NDR-240-24 Hutschiene | E11007 | 24 | 240 | Wohnzimmer | 200 | punktuell | 100%
LED-Spot 24V, 8W, 2200K/5700K, CRI90 (Tuneable White, CCT) | E10004 | 810 | 8 | 2 | Spot | NDR-480-24 Hutschiene | E11008 | 24 | 480 | Küche | 250 | gleichmässig | 133%
LED-Spot 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90 | E10005 | 810 | 8 | 4 | Spot | SDR-960-24 Hutschiene | E11009 | 24 | 960 | Badezimmer | 200
LED-Swing Spot 24V, 5W, 2700K, CRI90 | E10052 | 555 | 5 | 1 | Spot | HDR-30-24 Hutschiene | E11011 | 24 | 36 | Arbeitszimmer | 300
LED-SwingSpot 24V, 5W, 2200K/5700K, CRI90 (Tuneable White, CCT) | E10053 | 494 | 5 | 2 | Spot | HLG-150H-24 LED-Treiber | E11003 | 24 | 150 | Arbeitszimmer-hell | 500
LED-Swing Spot 24V, 5W, RGBW/2700K, CRI90 | E10054 | 555 | 5 | 4 | Spot | HLG-240H-24A LED-Treiber | E11004 | 24 | 240 | Kinderzimmer | 200
LED Ceiling Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | E10068 | 810 | 8 | 1 | Spot |  |  |  |  | Schlafzimmer | 150
LED Ceiling Spot 24V, 8W, 2200K/5700K, CRI90 (Tuneable White, CCT) | E10069 | 810 | 8 | 2 | Spot |  |  |  |  | Flur | 100
LED Ceiling Spot 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90 | E10070 | 810 | 8 | 4 | Spot
Flex Stripe 24V, 14.4W, 2700K, CRI90, 60LED, IP20, 10mm | E10006 | 1150 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 14.4W, 4000K, CRI90, 60LED, IP20, 10mm | E10007 | 1250 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 14.4W, 6000K, CRI90, 60LED, IP20, 10mm | E10008 | 1300 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 19.2W, 2700K/6000K, CRI90, 60LED, IP20, 10mm | E10009 | 1800 | 19.2 | 2 | Stripe
Flex Stripe 24V, 19.2W, RGBW/2700K, CRI90, 60LED, IP20, 12mm | E10010 | 800 | 19.2 | 4 | Stripe
Flex Stripe 24V, 14.4W, 2700K, CRI90, 60LED, IP68, 12,5mm | E10011 | 1100 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 14.4W, 4000K, CRI90, 60LED, IP68, 12,5mm | E10012 | 1200 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 14.4W, 6000K, CRI90, 60LED, IP68, 12,5mm | E10013 | 1250 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 19.2W, RGBW/2700K, CRI90, 60LED, IP68, 14,5mm | E10014 | 600 | 19.2 | 4 | Stripe
Flex Stripe 24V, 9,6W, 2700K, CRI90, 120LED, IP20, 8mm | E10026 | 680 | 9.6 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 14.4W, 2700K, CRI90, 120LED, IP20, 10mm | E10027 | 1150 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 9,6W, 4000K, CRI90, 120LED, IP20, 8mm | E10033 | 700 | 9.6 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 4.8W, 2700K, CRI90, 60LED, IP20, 8mm | E10034 | 340 | 4.8 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 4.8W, 4000K, CRI90, 60LED, IP20, 8mm | E10035 | 350 | 4.8 | 1 | Stripe
Flex COB-Stripe 24V, 14.4W, 2700K, CRI90, 480LED, IP20, 10mm | E10055 | 1300 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex COB-Stripe 24V, 8W, 2700K, CRI90, 320LED, IP20, 8mm | E10056 | 800 | 8 | 1 | Stripe