## Übersicht
LED-Kalkulatoren & Tools Version: 1.3a
Für die aktuellste Version hier klicken
NEU
| Kabelquerschnitt |  | Spannungsabfall Spots | Lichtplanung | Netzeilauswahl |  | Lichtkreise |  | Spannungsabfall
| Welcher Kabelquerschnitt ist der richtige? Der Kalkulator berechnet abhängig vom ausgewählten Spot, den Abständen zw. den Spots und Zuleitungslänge den geeigneten Querschnitt! |  | Die Anzahl der Leuchtmittel (zB. Spots) und deren Abstände zueinander werden eingegeben und die anliegende Spannung am ersten und letzten Element werden berechnet | Wieviele LED-Leuchtmittel werden in einem Raum (zB Küche, Wohnzimmer, Flur,…) benötigt um die geforderte Beleuchtungsstärke zu erzielen | Wieviele Netzteile werden benötigt, um die Gesamtinstallation zu realisieren? |  | Es können alle Lichtkreise mit unterschiedlichen Leuchmittel (LED-Spots, LED-Stripes, …) parametriert werden und anschließend wird berechnet, wieviele Dimmer dafür notwendig sind |  | berechnet den Spannungsabfall an einer Leitung abhängig der angeschlossenen Last
| zum Kalkulator |  | zum Kalkulator | zum Kalkulator | zum Kalkulator |  | zum Kalkulator |  | zum Kalkulator
| Homepage |  | Online-Shop |  |  |  | Rückmeldungen |  | Change-Logs
| weitere Informationen zu den Produkten, interessante Know-How-Artikel, Tutorials,… findet man hier |  | passende Produkte für die Kalkulatoren findet man hier |  |  |  | Verbesserungen und Vorschläge für weitere Kalkulatoren werden gerne aufgenommen |  | Was hat sich alles mit den neuesten Versionen geändert?
zum Homepage |  | zum Online-Shop |  |  |  | office@emilum.com |  | zum Change-Log
Beschreibung über die Links im Register "Übersicht" gelangt man zu den einzelnen Berechnungs-Tools
Im Kalkulator gibt es jeweils wieder einen Link "zurück zur Übersicht"
die grün Hinterlegten Felder sind die Eingabe-Felder. Je nach Type können hier Werte eingetragen, oder über das Pull-Down-Menü ausgewählt werden

## Kabelquerschnitt
Kabelquerschnitt berechnen
zurück zur Übersicht
Eingabe
LED-Produkt | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90
Anzahl der Spots | 10
Abstand zw. den Spots [m] | 1.5
Zuleitung zum 1. Spot [m] | 20
Ergebnisse bei 24V (ohne Netzteil verstellen)
| Netzteil Spannung | Spannung am 1. Spot | Spannung am 10. Spot | Leitungsverlust [W]
|  |  |  | Zuleitung | Gesamt (gerundet) | ok für letzten | ok für ersten
Kabelquerschnitt: 0,5mm² | 24 | 19.2381 | 17.631 | 15.873 | 21.2302 |  | 17 | 6 | 6 | 4 | 0.5
Kabelquerschnitt: 0,75mm² | 24 | 20.8254 | 19.754 | 10.582 | 14.1534 |  | 18 | 7 | 7 | 6 | 0.75
Kabelquerschnitt: 1,0mm² | 24 | 21.619 | 20.8155 | 7.9365 | 10.6151 |  | 19 | 8 | 8 | 10 | 1
Kabelquerschnitt: 1,5mm² | 24 | 22.4127 | 21.877 | 5.291 | 7.0767 |  | 20 |  |  |  | 1.5
Kabelquerschnitt: 2,5mm² | 24 | 23.0476 | 22.7262 | 3.1746 | 4.246 |  | 21 |  |  |  | 2.5
Kabelquerschnitt: 4,0mm² | 24 | 23.4048 | 23.2039 | 1.9841 | 2.6538 | 22 | 22 |  |  |  | 4
Kabelquerschnitt: 6,0mm² | 24 | 23.6032 | 23.4692 | 1.3228 | 1.7692 | 23 | 23 |  |  |  | 6
Kabelquerschnitt: 10mm² | 24 | 23.7619 | 23.6815 | 0.79365 | 1.0615 | 24 | 24 |  |  |  | 10
Ergebnisse mit Spannung am Netzteil verstellen
| Netzteil-Spannung | Spannung am 1. Spot | Spannung am 10. Spot | Leitungsverlust [W]
|  |  |  | Zuleitung | Gesamt (gerundet) | ok für letzten | ok für ersten
Kabelquerschnitt: 0,5mm² | 29.369 | 24.6071 | 23 | 15.873 | 21.2302 | 17 | 17 | 6 | 6 | 4
Kabelquerschnitt: 0,75mm² | 27.246 | 24.0714 | 23 | 10.582 | 14.1534 | 18 | 18 | 7 | 7 | 6
Kabelquerschnitt: 1,0mm² | 26.1845 | 23.8036 | 23 | 7.9365 | 10.6151 | 19 | 19 | 8 | 8 | 10
Kabelquerschnitt: 1,5mm² | 25.123 | 23.5357 | 23 | 5.291 | 7.0767 | 20 | 20
Kabelquerschnitt: 2,5mm² | 24.2738 | 23.3214 | 23 | 3.1746 | 4.246 | 21 | 21
Kabelquerschnitt: 4,0mm² | 24 | 23.4048 | 23.2039 | 1.9841 | 2.6538 | 22 | 22
Kabelquerschnitt: 6,0mm² | 24 | 23.6032 | 23.4692 | 1.3228 | 1.7692 | 23 | 23
Kabelquerschnitt: 10mm² | 24 | 23.7619 | 23.6815 | 0.79365 | 1.0615 | 24 | 24
weitere Informationen
Gesamt-Leistung [W] |  | 80
Gesamt-Strom [A] |  | 3.3333
Leistung [W] pro Spot |  | 8
Strom [A] pro Spot |  | 0.33333
zulässige min. Spannung [V] am Spot |  | 22.8
zulässige max. Spannung [V] am Spot |  | 26.4
spezifische Leitfähigkeit |  | 56
Dieser Kalkulator berechnet den Kabelquerschnitt und die Spannungs-/Leistungsverluste bei einer Spot-Verkabelung Je nach techn. Aufbau von LED-Spots, leuchten diese Abhängig von der angelegten Spannung unterschiedliche hell (bei unseren Produkten ist dies nicht(!) der Fall).
rot markierte Fehler weisen darauf hin, dass man sich außerhalb des zulässigen Spannungsbereichs der Spots befindet. Befindet sich in der Zeile vom Kabelquerschnitt keine Fehlermeldung, ist dieser Querschnitt geeignet (Achtung: die Stromtragfähigkeit des jeweiligen Kabelquerschnitts wird nicht berücksichtigt) Ein größerer Querschnitt ist grundsätzlich empfehlenswert, da damit die Verluste geringer gehalten und die Zuverlässigkeit erhöht wird.
Wird die Spannung am Netzteil bei Bedarf erhöht, kann teilweise ein dünnerer Kabelquerschnitt verwendet werden! Da bei einem sehr geringen Dimmlevel (zB. unter 10%) der Spannungsabfall an den Leitungen kaum zu tragen kommt, sollte die Netzteilspannung jedoch nicht über den max. zulässigen Spannungsbereich der Spots aufgedreht werden!)

## Spannungsabfall Spots
Spannungsabfall von mehreren LED-Spots
zurück zur Übersicht
Eingabe
Eingangsspannung [VDC] | 24
LED-Produkt | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90
Anzahl der Spots | 10
Abstand zw. den Spots [m] | 1.5
Zuleitung zum 1. Spot [m] | 10
Querschnitt [mm²] | 1.5
Ergebnisse
Spannung am 1. Spot | 23.2063
Spannung am letzten Spot | 22.6706
Spannungsabfall bis zum 1. Spot | 0.79365
Spannungsabfall bis zum letzten Spot | 1.3294
Temp. Variablen
Leistung [W] | 80
Strom [A] | 3.3333
Leistung 1 Spot | 8
Strom 1 Spot | 0.33333
spezifische Leitfähigkeit | 56
zulässige min. Spannung [V] am Spot | 22.8
zulässige max. Spannung [V] am Spot | 26.4
Je nach techn. Aufbau von LED-Spots, leuchtet diese Abhängig von der angelegten Spannung unterschiedliche hell (bei unseren Produkten ist dies nicht(!) der Fall). Daher ist hier ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, wie sich der Spannungsabfall der Leitungen auswirkt! Die grün hinterlegten Felder sind die Eingabefelder. Der Kalkulator kann nicht nur verwendet werden um die Spannung an der Last zu ermitteln, sondern auch umgekehrt, um wieviel die Versorgung bei Bedarf angehoben werden müsste, damit alle Spots im richtigen Bereich (max. und min. Spannung) betrieben werden können. Der Kalulator unterstützt vor allem bei der Auswahl des richtigen Kabelquerschnitt!

## Spotrechner
Lichtplanung - Spotrechner
zurück zur Übersicht
Eingabe
Raumgröße [m²] | 17 | Der Kalkulator unterstützt vor allem bei der Auswahl des richtigen Kabelquerschnitt!
Raumhöhe [m] | 2.5
LED-Produkt | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90
Raum-Type | Kinderzimmer
Ausleuchtung | gleichmässig
Ergebnisse
Leuchtmittelstück | > 6
zusätzliche Infos
Lumen pro Spot | 810
min. Beleuchtungsstärke [lux] | 200
Ausleuchtungsfaktor | 133%
Dieses Tool dient als grobe Unterstütztung bei der Auswahl und Anzahl der benötigten Spots für einen Raum. Hierbei wird die Minimalanzahl der Spots berechnet. Die grün hinterlegten Felder sind die Eingabefelder. Bei LED-Produkt wählt man einen Spot aus und sieht auch gleich wie viel Lumen ein solcher Spot ausgibt. LED-Stripes sollten bei diesem Tool nicht ausgewählt werden, da diese bei einer Grundbeleuchtung doch komplexer zum Bewerten sind. Mit der Raum-Type kann man unterschiedliche min. Beleuchtungsstärken (in Lux) für den Raum definieren. Da es sich bei diesem Tool um eine grobe Abschätzung handelt, sollte unter Ausleuchtung "gleichmässig" gewählt werden. Dadurch ist eine nicht punktuelle, somit homogene Beleuchtung in dem Raum gewährleistet

## Netzteilrechner
Netzteil - Kalkulator
zurück zur Übersicht
LED-Produkte | Stück | Artikelnr. | Leistung [W]
LED-Swing Spot 24V, 5W, RGBW/2700K, CRI90 | 30 | E10054 | 150
LED-Swing Spot 24V, 5W, 2700K, CRI90 | 20 | E10052 | 100
LED-Wandleuchte 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90, IP54 | 0 | E10063 | 0
LED Surface Light 300mm, 24V, 24W, 2700K, CRI90 | 0 | E10075 | 0
Flex Stripe 24V, 14.4W, 2700K, CRI90, 60LED, IP68, 12,5mm | 0 | E10011 | 0
Flex Stripe 24V, 9,6W, 2700K, CRI90, 120LED, IP20, 8mm | 0 | E10026 | 0
LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0
LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0
LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0
LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 10 | E10002 | 80
Summe | 60 |  | 330
Netzteil | Stück | Artikelnr. | Leistung [W]
NDR-480-24 Hutschiene | 1 | E11008 | 480
Mit diesem Tool kann man abschätzen, wieviele und welche Netzteile man für die Versorgung der Leuchtmittel benötigt. Die grün hinterlegten Felder sind die Eingabefelder. Netzteile sollten grundsätzlich jedoch nie auf 100% der max. Belastung ausgelegt werden. Als guter Wert hat sich hier 85-90% etabliert

## Lichtkreise
Lichtkreise & Dimmer-Ausgänge
zurück zur Übersicht
Nr | Lichtkreis | LED-Produkte | Stück od. Meter | Artikelnr. | Leistung [W] | Kanäle [Stk] | DMX-Adr
1 | WZ-Allgemein | LED-Spot 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90 | 16 | E10005 | 128 | 8 | 1
2 | WZ-Effekt | Flex Stripe 24V, 4.8W, 4000K, CRI90, 60LED, IP20, 8mm | 13 | E10035 | 62.4 | 1 | 9
3 | Essen | LED-Spot 24V, 8W, 2200K/5700K, CRI90 (Tuneable White, CCT) | 3 | E10004 | 24 | 2 | 13.8
4 | Küche-indirekt | Flex Stripe 24V, 14.4W, 2700K, CRI90, 60LED, IP20, 10mm | 8 | E10006 | 115.2 | 2 | 21.8
5 | Küche-Insel | LED-Swing Spot 24V, 5W, RGBW/2700K, CRI90 | 5 | E10054 | 25 | 4 | 36.2
6 | Speis | LED Surface Light 300mm, 24V, 24W, 2700K, CRI90 | 1 | E10075 | 24 | 1 | 41.2
7 | Flur-EG | LED-Wandleuchte 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90, IP54 | 7 | E10063 | 56 | 4 | 65.2
8 | Windfang | LED-Swing Spot 24V, 5W, RGBW/2700K, CRI90 | 2 | E10054 | 10 | 4 | 73.2
9 | SZ | LED Ceiling Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 5 | E10068 | 40 | 1 | 78.2
10 | Bad-Allgemein | LED-Swing Spot 24V, 5W, 2700K, CRI90 | 4 | E10052 | 20 | 1 | 86.2
11 | Bad-Effekt | LED Ceiling Spot 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90 | 6 | E10070 | 48 | 4 | 91.2
12 | KiZi_1 | Flex Stripe 24V, 19.2W, RGBW/2700K, CRI90, 60LED, IP20, 12mm | 10 | E10010 | 192 | 4 | 99.2
13 | KiZi_2 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 5 | E10002 | 40 | 1 | 104
14 | Lichtkreise 14 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 15 | E10002 | 120 | 2 | 112
15 | Lichtkreise 15 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 112
16 | Lichtkreise 16 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 112
17 | Lichtkreise 17 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 112
18 | Lichtkreise 18 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 112
19 | Lichtkreise 19 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 112
20 | Lichtkreise 20 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 112
21 | Lichtkreise 21 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 112
22 | Lichtkreise 22 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 112
23 | Lichtkreise 23 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 112
24 | Lichtkreise 24 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 112
25 | Lichtkreise 25 | LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | 0 | E10002 | 0 | 0 | 112
|  | Summe: | 100 |  | 904.6 | 39
|  | LED-PWM-Dimmer, 4-Kanal, DMX/RDM, 12-48V, 300W | 10 | E10001 |  | 40
Dieses Tool dient zum - berechnen der benötigten PWM-Dimmer - unterstützt beim Einstellen der Adressen von den Dimmern - definieren der Lichtkreise - dokumentieren vom Bauprojekt Die grünen Felder sind die Eingabefelder
Die Lichtkreise können beliebig überschrieben und ersetzt werden (nicht benötigte einfach bei der Stückzahl auf 0 setzen). Anschließend gibt man an, welche und wieviele Spots/Stripes angeschlossen sind und es wird sowohl die Leistung, als auch die Anzahl der benötigten Kanäle evaluiert.
Die DMX-Adr. wird entsprechend fortgesetzt. Hier ist eine Formel hinterlegt, die jedoch für die tatsächliche Parametrierung überschrieben werden kann

## Setup (hidden)
LED-Produkte | Artikelnummer | Lumen [lm] | Leistung [W] Gesamt | Leistung [W] pro Kanal | Kanäle [Stk] | Kategorie | min U[V] | max U[V] | Netzteil-24V | Artikelnummer | Spannung [V] | Leistung [W] | Raumtype | min. Beleuchtungsstärke | Ausleuchtung | Faktor | Kabelquerschnitt
LED-Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | E10002 | 810 | 8 | 8 | 1 | Spot | 22.8 | 26.4 | NDR-240-24 Hutschiene | E11007 | 24 | 240 | Wohnzimmer | 200 | punktuell | 100% | 0.5
LED-Spot 24V, 8W, 2200K/5700K, CRI90 (Tuneable White, CCT) | E10004 | 810 | 8 | 8 | 2 | Spot | 22.8 | 26.4 | NDR-480-24 Hutschiene | E11008 | 24 | 480 | Küche | 250 | gleichmässig | 133% | 0.75
LED-Spot 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90 | E10005 | 810 | 8 | 8 | 4 | Spot | 22.8 | 26.4 | SDR-960-24 Hutschiene | E11009 | 24 | 960 | Badezimmer | 200 |  |  | 1
LED-Swing Spot 24V, 5W, 2700K, CRI90 | E10052 | 555 | 5 | 5 | 1 | Spot | 22.8 | 26.4 | HDR-30-24 Hutschiene | E11011 | 24 | 36 | Arbeitszimmer | 300 |  |  | 1.5
LED-SwingSpot 24V, 5W, 2200K/5700K, CRI90 (Tuneable White, CCT) | E10053 | 494 | 5 | 5 | 2 | Spot | 22.8 | 26.4 | HLG-150H-24 LED-Treiber | E11003 | 24 | 150 | Arbeitszimmer-hell | 500 |  |  | 2.5
LED-Swing Spot 24V, 5W, RGBW/2700K, CRI90 | E10054 | 555 | 5 | 5 | 4 | Spot | 22.8 | 26.4 | HLG-240H-24A LED-Treiber | E11004 | 24 | 240 | Kinderzimmer | 200 |  |  | 4
LED-Swing Spot 24V, 5W, 3000K, CRI90 | E10073 | 584 | 5 | 5 | 1 | Spot | 22.8 | 26.4 |  |  |  |  | Schlafzimmer | 150 |  |  | 6
LED-Swing Spot 24V, 5W, RGBW/3000K, CRI90 | E10074 | 584 | 5 | 5 | 4 | Spot | 22.8 | 26.4 |  |  |  |  | Flur | 100 |  |  | 10
LED Ceiling Spot 24V, 8W, 2700K, CRI90 | E10068 | 810 | 8 | 8 | 1 | Spot | 22.8 | 26.4
LED Ceiling Spot 24V, 8W, 2200K/5700K, CRI90 (Tuneable White, CCT) | E10069 | 810 | 8 | 8 | 2 | Spot | 22.8 | 26.4
LED Ceiling Spot 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90 | E10070 | 810 | 8 | 8 | 4 | Spot | 22.8 | 26.4
LED-Wandleuchte 24V, 8W, RGBW/2700K, CRI90, IP54 | E10063 | 792 | 8 | 8 | 4 | Wandleuchte | 22.8 | 26.4
LED Surface Light 300mm, 24V, 24W, 2700K, CRI90 | E10075 | 2422 | 24 | 24 | 1 | Deckenleuchte | 22.8 | 26.4
Flex Stripe 24V, 14.4W, 2700K, CRI90, 60LED, IP20, 10mm | E10006 | 1150 | 14.4 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 14.4W, 4000K, CRI90, 60LED, IP20, 10mm | E10007 | 1250 | 14.4 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 14.4W, 6000K, CRI90, 60LED, IP20, 10mm | E10008 | 1300 | 14.4 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 19.2W, 2700K/6000K, CRI90, 60LED, IP20, 10mm | E10009 | 1800 | 19.2 | 9.6 | 2 | Stripe
Flex Stripe 24V, 19.2W, RGBW/2700K, CRI90, 60LED, IP20, 12mm | E10010 | 800 | 19.2 | 4.8 | 4 | Stripe
Flex Stripe 24V, 14.4W, 2700K, CRI90, 60LED, IP68, 12,5mm | E10011 | 1100 | 14.4 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 14.4W, 4000K, CRI90, 60LED, IP68, 12,5mm | E10012 | 1200 | 14.4 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 14.4W, 6000K, CRI90, 60LED, IP68, 12,5mm | E10013 | 1250 | 14.4 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 19.2W, RGBW/2700K, CRI90, 60LED, IP68, 14,5mm | E10014 | 600 | 19.2 | 4.8 | 4 | Stripe
Flex Stripe 24V, 9,6W, 2700K, CRI90, 120LED, IP20, 8mm | E10026 | 680 | 9.6 | 9.6 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 14.4W, 2700K, CRI90, 120LED, IP20, 10mm | E10027 | 1150 | 14.4 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 9,6W, 4000K, CRI90, 120LED, IP20, 8mm | E10033 | 700 | 9.6 | 9.6 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 4.8W, 2700K, CRI90, 60LED, IP20, 8mm | E10034 | 340 | 4.8 | 4.8 | 1 | Stripe
Flex Stripe 24V, 4.8W, 4000K, CRI90, 60LED, IP20, 8mm | E10035 | 350 | 4.8 | 4.8 | 1 | Stripe
Flex COB-Stripe 24V, 14.4W, 2700K, CRI90, 480LED, IP20, 10mm | E10055 | 1300 | 14.4 | 14.4 | 1 | Stripe
Flex COB-Stripe 24V, 8W, 2700K, CRI90, 320LED, IP20, 8mm | E10056 | 800 | 8 | 8 | 1 | Stripe

## Spannungsabfall
Spannungsabfall-Kalkulator
zurück zur Übersicht
Eingabe
Eingangsspannung [VDC] | 24
Strom [A] | 3
Leistung [W] | 72
Kabellänge [m] | 20
Querschnitt [mm²] | 1.5
Ergebnisse
Spannungsabfall | 1.4286
Ausgangsspannung [VDC] | 22.5714
Verlust [%] | 5.952%
Verlustleistung [W] | 4.2857
Temp. Variablen
Leitungs-Widerstand [Ω] | 0.47619
Leitungsmaterial | Kupfer
Temperatur [°C] | 20
spezifische Leitfähigkeit | 56
Der einfache Spannungsabfall-Kalkulator ist geeignet, wenn 1 Last am Kabel angeschlossen ist (zB. ein LED-Stripe) Sind mehrere Lasten an diesem Kabel, ist der Spannungsabfall Spots die richtige Wahl. Der Kalkulator unterstützt vor allem bei der Auswahl des richtigen Kabelquerschnitt! Die grün hinterlegten Felder sind die Eingabefelder. Der Kalkulator kann nicht nur verwendet werden um die Spannung an der Last zu ermitteln, sondern auch umgekehrt, um wieviel die Versorgung bei Bedarf angehoben werden müsste.

## Änderungen
Änderungsverlauf der Versionen
zurück zur Übersicht
Version 1.3a: - Kabelquerschnitts-Kalkulator eingeführt - neue Produkte aufgenommen: + Swing-Spot 3000K + Swing-Spot RGBW(3000K) + LED-Wandleuchte-24V + LED Surface Light 300mm
- Fehlermeldung für Unter/Überspannung beim Spannungsabfall Spots-Rechner inkludiert
- Spannungsabfall Spots: LED-Stripes aus der Berechnung genommen - Bug fix: Die benötigte Kanal-Anzahl bei mehrfarbigen Stripes wurde zum Teil falsch berechnet